[image: image1.jpg]



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
федеральное государственное бюджетное учреждение

"Центр лабораторного анализа и технических измерений 

по Уральскому федеральному округу"

(ФГБУ "ЦЛАТИ по УФО")

филиал федерального государственного бюджетного учреждения

«Центр лабораторного анализа и технических измерений по

Уральскому федеральному округу» по Челябинской области

(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Челябинской области)

_____________________________________________________________________________
	СОГЛАСОВАНо
методическим советом
филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО»
по Челябинской области
_____________________Н.С. Прислопская
«________»_______________2019 г.
	УТВЕРЖДАЮ
директор ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО»
по Челябинской области
____________________Н.А. Коркина
«________»____________2019 г.



ПРОГРАММА 

дополнительного профессионального образования повышения квалификации
«Внутрилабораторный контроль качества результатов количественного химического анализа с учетом рекомендаций по метрологии РМГ 76-2014»
г. Челябинск

2019
Организация-разработчик: Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» по Челябинской области.
 Авторы: Моложавый Николай Евгеньевич

Цель и задачи
Цель программы: обеспечение необходимой точности результатов текущего анализа и экспериментальное подтверждение лабораторией своей технической компетентности.
Задачи программы:

– оценивание соответствия фактических показателей качества результатов измерений их нормативным значениям в соответствии с алгоритмами;  

– своевременное выявление и устранение причин неудовлетворительного качества результатов измерений;  

– получение оперативной информации о качестве анализов и принятие мер по его повышению.
[image: image2.jpg]



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
федеральное государственное бюджетное учреждение

"Центр лабораторного анализа и технических измерений 

по Уральскому федеральному округу"

(ФГБУ "ЦЛАТИ по УФО")

филиал федерального государственного бюджетного учреждения

«Центр лабораторного анализа и технических измерений по

Уральскому федеральному округу» по Челябинской области

(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Челябинской области)

_____________________________________________________________________________
	СОГЛАСОВАНо
Руководитель 

организации-заказчика
_____________________
«________»_______________2019 г.
	УТВЕРЖДАЮ
директор ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО»
по Челябинской области
____________________Н.А. Коркина
«________»____________2019 г.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
(повышения квалификации)

по дополнительной профессиональной программе
«Внутрилабораторный контроль качества результатов количественного химического анализа с учетом рекомендаций по метрологии РМГ 76-2014»
Цель: по окончанию курса слушатель должен уметь осуществлять проверку средств измерений; проводить аттестацию испытательного оборудования; использовать стандартные образцы и аттестованные смеси в своей профессиональной деятельности; осуществлять работу с химическими реактивами, материалами и растворами; использовать принципы и методы градуировочных характеристик.
Категория слушателей: руководители и специалисты испытательных и аналитических лабораторий (центров).

Срок обучения: 18 часов 3 дня

Режим занятий: не более 8 академических часов в день.

	№ П/П
	наименование учебной дисциплины
	всего часов
	В том числе
	форма контроля

	
	
	
	лекции
	практические занятия
	самостоятельная работа
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Проверка средств измерений
	2,5
	2
	
	0,5
	

	2
	Аттестация испытательного оборудования
	2,5
	2
	
	0,5
	

	3
	Стандартные образцы. Аттестованные смеси. Химические реактивы, материалы, растворы
	5,5
	5
	
	0,5
	

	4
	Градуировочные характеристики
	5,5
	5
	
	0,5
	

	
	Итоговая аттестация
	2
	
	
	2
	

	
	Всего (час)
	18
	14
	
	4
	


[image: image3.jpg]



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
федеральное государственное бюджетное учреждение

"Центр лабораторного анализа и технических измерений 

по Уральскому федеральному округу"

(ФГБУ "ЦЛАТИ по УФО")

филиал федерального государственного бюджетного учреждения

«Центр лабораторного анализа и технических измерений по

Уральскому федеральному округу» по Челябинской области

(филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Челябинской области)

Рабочие программы учебных дисциплин
дополнительной  профессиональной программы повышения квалификации 
«Внутрилабораторный контроль качества результатов количественного химического анализа с учетом рекомендаций по метрологии РМГ 76-2014»
г. Челябинск

2019

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Категория слушателей на обучение которых рассчитана программа курса повышения квалификации (далее программа): специалисты, имеющие высшее или среднее специальное образование; лица получающие в настоящий момент высшее или среднее специальное образование.

1.2. Сфера применения слушателями полученных профессиональных компетенций, умений и знаний: работа в качестве специалиста испытательной и аналитической лаборатории (центра).

2. характеристика подготовки по программе

2.1. Срок освоения программы – 18 часов.

2.2. Режим обучения – не более 8 часов в день, 3 дня.

2.3. Форма обучения – с отрывом от производства.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

3.1. Цель программы: по окончанию обучения слушатели должны освоить теорию и практику организационно-технической поддержки метрологического обеспечения разработки, производства и испытаний продукции.
3.2. Формирование компетенций

3.2.1. 

3.3. Слушатель по окончанию обучения должен:

3.3.1. знать:

– основные положения нормативных документов по внутрилабораторному контролю качества результатов количественного химического анализа;

– терминологию, определения и сокращения, используемые в работе лаборанта по направлению качества результатов количественного химического анализа;

3.3.2. уметь:

– применять на практике способы и алгоритмы контроля показателей качества результатов анализа;

– определять готовность лаборатории к проведению анализа;

– оценивать качество результатов анализа проб, полученных совместно с результатами контрольных измерений;

3.3.3. владеть:

Рабочая программа учебной дисциплины

«Проверка средств измерений»
I . Содержание

Раздел 1. Общие положения

Тема 1. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2017 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

Тема 2. Контроль условий для проведения анализа.

Тема 3. Контроль показателей качества результатов.

Тема 4. Контроль наличия в лаборатории условий для проведения анализа.

Раздел 2. Проверка средств измерений

Тема 1. Федеральный закон от 16.08.2006 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Тема 2. Порядок поверки средств измерений, утв. Приказом Минпромторга от 02.07.2015 № 1815.

Самостоятельная работа слушателя. Изучить систему контроля условий для проведения анализа. 
II. Условия реализации программы:

2.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная литература

–  Федеральный закон от 10.01.2020г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

– Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

– Федеральный закон от 16.08.2006 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

– ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений»;

– ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2017 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
2.2. Материально-техническое обеспечение
	Наименование материальных ценностей
	Количество

	Магнитно-маркерная доска
	1

	Экран
	1

	Проектор
	1

	Персональный компьютер
	1

	Ноутбук
	1


III. Оценка качества освоения программы

3.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения дисциплины

	Дисциплина курса
	Формируемые компетенции
	Форма контроля

	«Проверка средств измерений»
	
	


Рабочая программа учебной дисциплины

«Аттестация испытательного оборудования»
I . Содержание

Раздел 1. Аттестация испытательного оборудования 

Тема 1. ГОСТ Р 8.568-97 «ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения».

Тема 2. Испытательное оборудование.

Тема 3. Аттестация испытательного оборудования.

Самостоятельная работа слушателя. Изучить основные положения проведения аттестации испытательного оборудования. 

II. Условия реализации программы:

2.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Основная литература

– Федеральный закон от 16.08.2006 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

–  ГОСТ Р 8.568-97 «ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения».

2.2. Материально-техническое обеспечение

	Наименование материальных ценностей
	Количество

	Магнитно-маркерная доска
	1

	Экран
	1

	Проектор
	1

	Персональный компьютер
	1

	Ноутбук
	1


III. Оценка качества освоения программы

3.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения дисциплины

	Дисциплина курса
	Формируемые компетенции
	Форма контроля

	«Аттестация испытательного оборудования»
	
	


Рабочая программа учебной дисциплины

«Стандартные образцы. Аттестованные смеси. Химические реактивы, материалы, растворы»
I . Содержание

Раздел 1. Стандартные образцы
Тема 1. ГОСТ 8.315-97 ГСИ. Стандартные образцы. Основные положения, порядок разработки, аттестации, утверждения, регистрации и применения.

Тема 2. Межгосударственный стандартный образец.
Тема 3. Государственный стандартный образец.
Тема 4. Отраслевой стандартный образец.

Тема 5. Стандартный образец предприятия.

Раздел 2. Аттестованные смеси

Тема 1. РМГ 60 - 2003 ГСИ. Смеси аттестованные. Общие требования к разработке.

Тема 2. Материалы для приготовления аттестованных смесей.

Тема 3. ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.

Тема 4. ГОСТ 1770 - 74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

Тема 5. ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой.

Тема 6. ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные.               Часть 1. Общие требования.

Раздел 3. Химические реактивы, материалы, растворы

Тема 1. ПНД Ф 12.13.1-03 Техника безопасности при работе в аналитических лабораториях. Общие положения.

Тема 2. ПНД Ф 12.10.1-2000 Методические рекомендации по проверке качества химических реактивов, используемых при выполнении количественного химического анализа.

Тема 3. РМГ 59-2003 ГСИ. Проверка пригодности к применению в лаборатории реактивов с истекшим сроком хранения способом внутрилабораторного контроля точности измерений.

Тема 4. ПНД Ф 12.10.1-2000 Методические рекомендации по проверке качества химических реактивов, используемых при выполнении количественного химического анализа.

Тема 5. ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

Тема 6. ГОСТ Р 52501-2005 Вода для лабораторного анализа. Технические условия.
Самостоятельная работа слушателя. Изучить ГОСТ 8.315-97 ГСИ. Стандартные образцы. Основные положения, порядок разработки, аттестации, утверждения, регистрации и применения.  Изучить РМГ 60 - 2003 ГСИ. Смеси аттестованные. Общие требования к разработке. 
II. Условия реализации программы:

2.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Основная литература

– Федеральный закон от 16.08.2006 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

–  ГОСТ 8.315-97 ГСИ. Стандартные образцы. Основные положения, порядок разработки, аттестации, утверждения, регистрации и применения;
– РМГ 60 - 2003 ГСИ. Смеси аттестованные. Общие требования к разработке.

2.2. Материально-техническое обеспечение

	Наименование материальных ценностей
	Количество

	Магнитно-маркерная доска
	1

	Экран
	1

	Проектор
	1

	Персональный компьютер
	1

	Ноутбук
	1


III. Оценка качества освоения программы

3.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения дисциплины

	Дисциплина курса
	Формируемые компетенции
	Форма контроля

	«Стандартные образцы. Аттестованные смеси. Химические реактивы, материалы, растворы»
	
	


Рабочая программа учебной дисциплины

«Градуировочные характеристики»
I . Содержание

Раздел 1. Градуировочные характеристики
Тема 1. ГОСТ Р ИСО 11095-2007 Статистические методы. Линейная калибровка с использованием образцов сравнения.

Тема 2. Р 50.2.028-2003 ГСИ. Алгоритмы построения градуировочных характеристик средств измерений состава веществ и материалов и оценивание их погрешностей (неопределенностей).
Тема 3. РМГ 54-2002 ГСИ. Характеристики градуировочные средств измерений состава и свойств веществ и материалов. Методика выполнения измерений с использованием стандартных образцов.

Тема 4. Методы построения градуировочных характеристик.
Самостоятельная работа слушателя. Изучить основные методы построения градуировочных характеристик. 

II. Условия реализации программы:

2.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Основная литература

– Федеральный закон от 16.08.2006 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

–  ГОСТ Р ИСО 11095-2007 Статистические методы. Линейная калибровка с использованием образцов сравнения;

– Р 50.2.028-2003 ГСИ. Алгоритмы построения градуировочных характеристик средств измерений состава веществ и материалов и оценивание их погрешностей (неопределенностей);

– РМГ 54-2002 ГСИ. Характеристики градуировочные средств измерений состава и свойств веществ и материалов. Методика выполнения измерений с использованием стандартных образцов.
2.2. Материально-техническое обеспечение

	Наименование материальных ценностей
	Количество

	Магнитно-маркерная доска
	1

	Экран
	1

	Проектор
	1

	Персональный компьютер
	1

	Ноутбук
	1


III. Оценка качества освоения программы

3.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения дисциплины

	Дисциплина курса
	Формируемые компетенции
	Форма контроля

	«Градуировочные характеристики»
	
	


4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям слушателей.

4.2. Обучение сочетает лекционно-практическую систему обучения.

4.3. Для проведения занятий привлекаются преподавательский состав из числа специалистов ведущих аналитических и испытательных лабораторий, работники ведомств, осуществляющих лабораторные испытания.

4.4. Теоретическое обучение обеспечивается комплексом информационно-коммуникационных ресурсов в соответствии с перечнями «Нормативно-правовые акты и нормативно-технических документы».

4.5. Практическое обучение проводится с использованием  имеющегося лабораторного оборудования.

4.6. Продолжительность учебного дня не превышает 8 академических часов.
5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

5.1. Итоговая аттестация реализуется в форме собеседования.

5.2. К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно освоившие все элементы программы.

5.3. Аттестационная комиссия формируется приказом заместителя директора Филиала.
5.4. Комиссия состоит из председателя, преподавателя и секретаря.
5.5. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом.
5.6. По результатам итоговой аттестации выдается удостоверение установленного образца.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Форма аттестации – собеседование.

Длительность аттестации  –  2 академических часа. 

Примерный перечень вопросов для собеседования
1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

13. .

14. .

15. .

16. .

17. .

18. .

19. .

20. .

21. .

22. .

23. .

24. .

25. .
	Предмет(ы) оценивания
	Критерии оценки

	Знание требований Федеральных законов, Приказов, стандартов, регламентирующих точность результатов анализа и экспериментальное подтверждение лабораторией своей технической компетенции.
	1. «Зачтено» предполагает 85% и более правильных ответов на вопросы.

 2.  «Не зачтено» предполагает менее 85% правильных ответов на вопросы.




7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К УСВОЕНИЮ ПРОГРАММЫ

7.1. Программа обучения предусматривает изучение общих требований действующих нормативных документов, регламентирующих деятельность методик измерений, применяемых в испытательных лабораториях.
7.2. В процессе обучения слушатели используют технические, мультимедийные средства обучения, электронные информационные ресурсы, наглядный раздаточный материал. 

7.3. Изложение учебного материала необходимо вести в соответствии с действующими правилами и инструкциями по охране труда, ГОСТами и другими нормативными документами. 

7.4. В процессе практического обучения особое внимание обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения всех требований и правил безопасного ведения работ. 

PAGE  
17

